УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКП на ПХВ

"Мангистауская центральная

районная больница" УЗ МО

____________________  Казыбаев Б.Д.

Протокол об итогах закупок в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС для Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Мангистауская центральная районная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области на 2023 год

с. Шетпе                                                      						№4                                                                 13.09.2023 г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Казыбаев Б.Д. – и.о. директора.

Члены комиссии:
Туркпенбаева А. - провизор.
Орунбасарова А.О. - фармацевт.

Секретарь комиссии:
Сугир К.Т. – специалист по госзакупке

ГКП на ПХВ "Мангистауская центральная районная больница" УЗ МО  согласно утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее - Правила) способом запроса ценовых предложении проводил закуп следующих товаров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС на 2023 год:

1.Наименование и краткое описание закупаемых товаров, сумма выделенная для закупки  по лотам (таблица №1):

таблица № 1

| №п/п | наименование | краткая характеристика | Ед.изм | кол-во | цена | сумма | ТОО Мелиор LTD | ТОО Дельрус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мини пробирка 0,5 мл струбочкой K2EDTA | Для ОАК | шт | 1000 | 100 | 100000 |  |  |
| 2 | Пипетки для аппарата панченкова | для СОЭ | шт | 300 | 120 | 36000 |  |  |
| 3 | Лабороторные стекло палочкой |  | шт | 100 | 58 | 5800 |  |  |
| 4 | Серологический планшет 72 гнезд |  | шт | 2 | 1000 | 2000 |  |  |
| 5 | Сульфосалициловая кислота |  | кг | 1 | 7000 | 7000 |  |  |
| 6 | Тест полоски для определения кетона |  | упаковка | 5 | 2500 | 12500 |  |  |
| 7 | Тест полоски для определения белка (альбуфан) в упаковке 50 шт |  | упаковка | 100 | 394 | 39400 |  |  |
| 8 | Тест полоски для определения глюкозы (альбуфан) в упаковке 50 шт |  | упаковка | 100 | 500 | 50000 |  |  |
| 9 | Урометр лабороторный | 1000-1060 | шт | 10 | 2500 | 25000 |  |  |
| 10 | Цилиндр 50 мл |  | шт | 10 | 600 | 6000 |  |  |
| 11 | Иммерсионные масло 100 мл |  | шт | 5 | 1300 | 6500 |  |  |
| 12 | Сенсорная кассета на 50 тестов/60 дней полная панель | Измеряемые тесты: рН, рО2, рСО2, К, Na, Ca, Cl, Hct; количество измеряемых анализов не менее 50; длительность работы на борту прибора не менее 60 дней | упаковка | 6 | 443 928 | 2663568 | 443 928 | 443 923 |
| 13 | Калибровочный блок для ABL 80 Basic | Объем раствора № 1 не менее 440 мл; Объем раствора № 2 не менее 220 мл; Объем раствора №3 не менее 220 мл, Объем раствор №4 не менее 220 мл, длительность работы на борту прибора не менее 60 дней; температура хранения 12-25 ºС; срок годности не менее 120 дней | упаковка | 6 | 221 075 | 1326450 | 221 075 | 221 070 |
| 14 | Бумага для принтера (упаковка 6 рул.) | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL80, 6 рулонов/упак. Ширина 78 мм, внешний диаметр 50 мм | упаковка | 3 | 38 119 | 114357 | 38 119 | 38 114 |
| 15 | Раствор контроля качества Range+Qualicheck: уровень 1 (30 ампул) | Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/pH/LYT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | упаковка | 1 | 174 980 | 174980 | 174 980 | 174 975 |
| 16 | Раствор контроля качества Range+Qualicheck: уровень 2 (30 ампул) | Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/pH/LYT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – норма. | упаковка | 1 | 174 980 | 174980 | 174 980 | 174 975 |
| 17 | Раствор контроля качества Range+Qualicheck: уровень 3 (30 ампул) | Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/pH/LYT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | упаковка | 1 | 174 980 | 174980 | 174 980 | 174 975 |
| 18 | Раствор контроля качества Range+Qualicheck: уровень 4 (30 ампул) | Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/pH/LYT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | упаковка | 1 | 174 980 | 174980 | 174 980 | 174 975 |
| 19 | Годовое техническое обслуживание +Годовой сервисный набор | Годовой сервисный набор – набор принадлежностей анализатора ABL80 FLEX:Головка помпы перистальтического насоса – 1шт. Насос необходим для регулирования трансфера жидкости в анализаторе ABL80 FLEX. Сделан из пластика.Комплект соединительных трубок – 1 шт. Состоит из вулканической резины.Сливной коллектор – Состоит из пластика 1 шт. Коллектор предназначен для слива отходов. | упаковка | 1 | 160 168 | 160168 | 160 168 | 160 165 |
| 20 | Шприц PICO70 без иглы | "Шприц самозаполняющийся полипропиленовый с гепаринизированным диском (60 МЕ сухого гепарина, сбалансированного по электролитам, нанесенного на целлюлозные волокна). Используется для определения pH, газов крови, параметров оксиметрии, электролитов и метаболитов в пробе артериальной крови. Рассчитан на аспирацию проб объемом 0,3-1,5 мл. Поставляется в комплекте с колпачком TIPCAP. Колпачок TIPCAP надежно крепится к кончику шприца, что снижает риск утечки крови. Воздушные каналы колпачка TIPCAP предотвращают попадание воздуха при его надевании, обеспечивая герметичность пробы." | упаковка | 1 | 54 400 | 54400 | 54 400 | 54 395 |
| 21 | Ловушка сгустков для капилляров, уп. (250 шт.) (906-020) | Упаковка содержит 250 шт. пластиковых насадок на капилляры, предотвращающих попадание сгустков крови в анализатор серии ABL800/ABL700 | упаковка | 1 | 66 759 | 66759 | 66 759 | 66 754 |
| 22 | Капилляры "Клинитьюбс"(Clinitubes), 942-89 | Капилляры гепаринизированные с преднадлежностями №250. объемами 100 мкл. Изготовлены из стекла CLINITUBES для забора проб крови. Покрыты натриевым гепарином (Гепарин Б; 70 МЛ/ме), не связывающим электролиты и кальций в образце крови. Капилляры по объему точно соответствуют анализаторам ABL800. Перемешивающие стержни и колпачки: Эффективное перемешивание с гепарином, Герметичность, Точные величины tHbПокрыты натриевым гепарином, не связывающим электролиты и кальций в образце крови. | упаковка | 1 | 156 274 | 156274 | 156 274 | 156 269 |

2. По лоту 12-22 признать победителем запроса ценовых предложений  ТОО Дельрус.

3. Все остальные лотов  признать несостоявшимся в связи отсутствуем заявок потенциалным поставщикам.

4. В срок до 13.09.2023 года опубликовать на интернет-ресурсе данный протокол итогов.

Председатель комиссии:							Казыбаев Б.Д.

Члены комиссии:

Провизор 									Туркпенбаева А.

фармацевт.

Орунбасарова А.О.

Секретарь комиссии								Сугир К.Т.